

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Pochette porte film** |
| **Référence(s)** | |  |  | | --- | --- | | **Désignation** | **Référence** | | La boîte de 504 pochettes en rouleaux | 135617 | | La boîte de 1008 pochettes en planches | 135337 | |
| **Visuel** | C:\Users\PCMPROPRE4\Desktop\2-226    2.jpg |
| **Description** | Pour l’examen radiologique buccal complet. Pour films périapicaux adultes et enfants. |
| **Caractéristiques et Données techniques** | Pochette porte-films en rouleaux :   * rouleau de 504 pochettes dans une boite distributrice. * pochettes détachables et utilisables à l’unité. * dimension de la pochette : 60 x 45 mm.   Pochettes portes-films en planche :   * 1008 pochettes en planche, 84 planches de 12 pochettes, détachables et utilisables à l’unité. * dimension de la pochette : 60 x 45 mm. * dimension de la planche : 27 x 12 cm.   Pochette porte-films en planches :   * 100 planches, 6 vues par planche et emplacement pour identification manuscrite. * dimension de la pochette : 32 x 42 cm. * dimension de la planche : 14 x 10 cm. |
| **Packaging** | La boîte de 504 pochettes en rouleaux.  La boîte de 1008 ou 100 pochettes en planches. |
| **Informations légales** | H.C |

Version 1.2 Mise à jour le 19/08/2025 par MB