

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation**  | **Pochette porte film** |
| **Référence(s)**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** |
| La boîte de 504 pochettes en rouleaux | 135617 |
| La boîte de 1008 pochettes en planches | 135337 |

 |
| **Visuel** | C:\Users\PCMPROPRE4\Desktop\2-226    2.jpg |
| **Description**  | Pour l’examen radiologique buccal complet. Pour films périapicaux adultes et enfants. |
| **Caractéristiques et Données techniques** | Pochette porte-films en rouleaux :* rouleau de 504 pochettes dans une boite distributrice.
* pochettes détachables et utilisables à l’unité.
* dimension de la pochette : 60 x 45 mm.

Pochettes portes-films en planche :* 1008 pochettes en planche, 84 planches de 12 pochettes, détachables et utilisables à l’unité.
* dimension de la pochette : 60 x 45 mm.
* dimension de la planche : 27 x 12 cm.

Pochette porte-films en planches :* 100 planches, 6 vues par planche et emplacement pour identification manuscrite.
* dimension de la pochette : 32 x 42 cm.
* dimension de la planche : 14 x 10 cm.
 |
| **Packaging** | La boîte de 504 pochettes en rouleaux. La boîte de 1008 ou 100 pochettes en planches.  |
| **Informations légales**  | H.C |

Version 1.2 Mise à jour le 19/08/2025 par MB