FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Pompes à salive – embouts fixes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence(s) | Coloris | Transparent | Blanc |
|  | Référence | 3135200 | 3135201 |
| Visuel |  |  |  |
| Description | Mise en forme facile car armées d’un fil métallique cuivré - Embouts : petits, lisses et arrondis - Idéales pour toutes les utilisations, même sur muqueuses irritées - Diamètre : 6,5 mm - Longueur : 15 cm |  |  |
| Caractéristiques et Données techniques | Fait en PVC |  |  |
| Packaging | Sachet plastique de 100 unités |  |  |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication |  |  |
| Indications d’utilisation |  |  |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe IIA Marquage CE 0051-IMQ S.p.A Fabricant : ASA DENTAL |  |  |

Version 1.2      					Date : Mise à jour 15/11/2022 par RG