| Désignation | Porte empreintes Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) | Type Haut Bas Haut / Bas Assortis Taille Grand Moyen Petit Grand Moyen Petit Haut Gauche / Bas Droit Haut Droit / Bas Gauche Antérieur Ref 3135484 3135483 3135490 3135482 3135481 3135489 3135487 3135486 3135488 3135485 Taille A* (mm) 70 65 60 73 70 67 56 56 58 Taille B* (mm) 60 55 50 60 52 50 50 50 34 |
| Visuel |  |
| Description | Porte-empreintes perforés en plastique dur. Existent en 9 tailles. |
| Caractéristiques et Données techniques | Excellente rétention Plastique rigide Bonne préhension Désinfection à froid *Taille : +/- 2 mm |
| Packaging | La boite de 9 porte-empreintes assortis. Boite de 12 portes empreintes. |
| Durée de vie | n.a |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Fabricant : FOMED Industries Inc |

Version 1.2					                                  Mise à jour 15/11/2022 par RG

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE