FICHA TÉCNICA

| Designación | Protecciones para bandejas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference(s) | Color | Blanco | Azul | Verde | Amarillo | Naranja | Rosa | Lavanda | Verde Limón |
|  | Ref | 116572 | 116744 | 116745 | 124643 | 3023338 | 3021948 | 3123064 | 3123065 |
| Visual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción | Protecciones permeables al vapor y al gas, adecuadas para la esterilización y conservación de los instrumentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características y datos técnicos | - Dimensiones: 18 x 28 cm - Papel altamente resistente a la rotura - Alta capacidad de absorción - Papel 55 g/m² (100% celulosa pura) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Embalaje | Paquete de 250 hojas, envueltas en una película de plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esperanza de vida | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informaciones legales | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

Versión 1.1

15/11/2022 RG