| Désignation | Protections pour plateaux Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) | Couleur | Blanc | Bleu | Vert | Jaune | Orange | Rose | Lavande | Vert citron |
|  | Réf | 116572 | 116744 | 116745 | 124643 | 3023338 | 3021948 | 3123064 | 3123065 |
| Visuel |  |
| Description | Protections perméables à la vapeur et au gaz, adaptées à la stérilisation et à la conservation des instruments. |
| Caractéristiques et Données techniques | - Dimensions : 18 x 28 cm - Papier très résistant au déchirement - Capacité d’absorption élevée - Papier 55 g / m² (100% pure cellulose) |
| Packaging | Lot de 250 feuilles, emballé sous film plastique |
| Durée de vie | N/A |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | H.C |

Version 2.3      					Date : Mise à jour 15/11/2022 par RG

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE