FICHA TÉCNICA

| Designación | Protector captador |
| --- | --- |
| Reference(s) | - Referencia; - Dimensiones. - 3134330; - 3,8 x 20 cm. - 3134331; - 4,5 x 20 cm. |
| Visual |  |
| Descripción | Protecciones para los sensores |
| Características y datos técnicos | - Fácil de usar - Resistente al desgarro - Sensibilidad táctil - Protege contra las infecciones nosocomiales |
| Embalaje | Caja de 50 protecciones |
| Esperanza de vida | 5 años a partir de la fecha de fabricación |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: JOVIDENT |

Versión 2.1

15/11/2022 RG