

FICHA TÉCNICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Designação do produto** | **ROULEAUX DE COTON** | | | |
| **Referência** | Numéro | **N°1** | **N°2** | **N°3** |
| Referência | 3135491 | 3135492 | 3135493 |
| **Foto do produto** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement | | | |
| **Descrição do produto** | Rolos de algodão salgados não estéreis, comprimento 3,8 cm | | | |
| **Características e composição** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **N°1** | **N°2** | **N°3** | | Diâmetro (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | | Número de rolos por saco | 825 | 600 | 450 | | Número de embalagens por saco | 15 pacotes de 55 rolos | 15 pacotes de 40 rolos | 15 pacotes de 30 rolos |  * 100% algodão branqueado sem cloro | | | |
| **Packaging** | Os rolos são embalados em saquetas de 300 gramas | | | |
| **Tempo de vida** | 5 anos a partir da data de fabrico | | | |
| **Indicações de uso** | P:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_13_Image_0001.jpg | | | |
| **Informação legal** | Dispositivo médico classe I sob MDR 2017/745  Marcação CE - Fabricante : FOMED Industries Inc | | | |

Version 2.1 Mise à jour 15/11/2022 par RG