

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **SERINGUES ELASTOMERES MEDIBASE (50)** |
| **Référence**  **article** | 3124778 |
| **Visuel** |  |
| **Description** | Seringue à usage unique utilisée pour tous les types de matériaux d’empreinte. |
| **Caractéristiques et données techniques** | Seringue avec embout orientable.   * Volume : 5 ml * Diamètre : 12.1 mm ± 0,2 mm * Longueur : 84 mm ± 1 mm |
| **Packaging** | La boîte de 50 seringues. |
| **Indications d’utilisation** | C:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture1.PNGC:\Users\l_decaudin\Pictures\logo ref.PNG |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I.  Marquage CE  Fabricant : DEPRO AB |

Version 2.1 Mise à jour 15/11/2022 par RG