| Désignation | SERINGUES D'IRRIGATION ENDOCANALAIRE STERILES MEDIBASE |
| --- | --- |
| Références | Contenance 2,5 ML 5 ML 10 ML 20 ML Référence 3125103 3125105 3125102 3125104 |
| Visuel |  |
| Description | Seringues stériles sous blister individuel, Luer-lock. |
| Caractéristiques & Données techniques | Corps : Polypropylène Piston : Absence de latex Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d’éthylène |
| Packaging | Contenance Graduation Nb de seringues par boite 2.5 ML 0.1 ML 100 5 ML 0.2 ML 100 10 ML 0.5 ML 100 20 ML 1 ML 80 |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe IIA Marquage CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricant: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Version 1.2

Mise à jour 15/11/2022 par RG