| Désignation | SERINGUES D'IRRIGATION ENDOCANALAIRE STERILES MEDIBASE |
| --- | --- |
| Références | Contenance; 2,5 ML; 5 ML; 10 ML; 20 ML. Référence; 3125103; 3125105; 3125102; 3125104. |
| Visuel |  |
| Description | - Seringues stériles sous blister individuel, Luer-lock. |
| Caractéristiques & Données techniques | - Corps : Polypropylène - Piston : Absence de latex - Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d’éthylène |
| Packaging | Contenance; Graduation; Nb de seringues par boite. 2.5 ML; 0.1 ML; 100. 5 ML; 0.2 ML; 100. 10 ML; 0.5 ML; 100. 20 ML; 1 ML; 80. |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe IIA Marquage CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricant: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Version 1.2

Mise à jour 15/11/2022 par RG