| Designation | Sterile needles Medibase (100) |
| --- | --- |
| Reference(s) | Description G Ø Longueur Reference Périapicales Extra-fine 30 G 0,30 16 mm 3114384 Extra-fine 30 G 0,30 21 mm 3114385 Fine 27 G 0,40 8 mm 3114386 25G 0,50 36 mm 3114387 27 G 0,40 21 mm 3114388 Intraseptales Fine 27 G 0,40 16 mm 3114389 Intraligamentaire Extra-fine 30 G 0,30 12 mm 3114390 Tronculaires Extra-fine 30 G 0,30 25 mm 3114391 |
| Visual |  |
| Description | Sterile needles for single use |
| Features and Technical Data | - Excellent quality, with silicone coating - Triple bevel for a gentle injection - Sterile with sterilization control ring - With bevel indicator - Sterilized with ethylene oxide - Cannula: stainless steel - Plastic part: polypropylene (PP) - Lubricant: silicone |
| Packaging | Box of 100 needles |
| Lifetime | 5 years from the date of manufacture |
| Indications of use |  |
| legal informations | Class IIA medical device CE Marking 0426. ITALCERT Notify body Manufacturer: TECNOFAR SPA |

Version 3.0					                   Update 14/11/2022 RG

# Text boxes

TECHNICAL SHEET