| Designación | TOALLITAS DESINFECTANTES |
| --- | --- |
| Reference(s) | Caja de 100 toallitas | 3131820 |
|  | La bolsa de recambio de 100 toallitas | 3131821 |
| Visual |  |
| Descripción | Toallitas impregnadas con una solución desinfectante ideal para limpiar y desinfectar dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles (pequeños equipos médicos y dentales). Probado bajo control dermatológico. |
| Características y datos técnicos | Para su uso en superficies lisas y pequeños equipos médicos Toallitas particularmente grandes, gruesas, fuertes y suaves. Menos del 5% de surfactantes no iónicos, fragancias como el limoneno, desinfectantes: Etanol, Alquilo, cloruro de dimetilbencilamonio, Propan-2-ol. ACTIVIDAD MICROBIANA PERIODO DE CONTACTO Tratamiento general Bactericida EN13727* - EN14561 5min EN14561: MRSA 5min Fungicida EN14562: Aspergillus fumigatus 5min Levuricidio EN13624 - EN 14562: Candida albicans 5min Tuberculocidio EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae 15min Virucida EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1 1min EN14476: Polyomavirus 1min EN14476: Rotavirus 15min Usos adicionales Bactericida EN1276 30s EN13697 5min Fungicida EN13697: Aspergillus niger 5min Levuricidio EN1650* - EN 13697: Candida albicans 5min *En condiciones sucias |
| Embalaje | Caja de 100 toallitas La bolsa de recambio de 100 toallitas |
| Esperanza de vida | Usar dentro de los 3 meses después de la apertura. |
| Indicaciones de uso | Toallitas de un solo uso listas para usar. Al poner la caja en funcionamiento: 1. Quita la tapa, 2. Quita la cubierta permanentemente, 3. Limpie el paño central a través del agujero de la capucha con las manos limpias y luego limpie con el paño central. 4. Vuelva a colocar la tapa. 5. Pasa la toallita sobre el equipo. 6. Deje que funcione de 30 segundos a 15 minutos dependiendo de la actividad antimicrobiana deseada. 7. Deje que se seque al aire. 8. No se enjuague. 9. Cierre la válvula después de cada uso para evitar que las toallitas se sequen. |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase IIA Marca CE 0459. Organismo de certificación: G-MED. Fabricante FELT S.A |

Versión 1.2

15/11/2022 RG

# Text boxes

FICHA TÉCNICA