FICHA TÉCNICA

| Designación | Jeringas Luer Lock |
| --- | --- |
| Reference(s) | Contenido; 2,5 ML; 5 ML; 10 ML; 20 ML. Referencia; 3125103; 3125105; 3125102; 3125104. |
| Visual |  |
| Descripción | Jeringas estériles en blísteres individuales, Luer-lock. |
| Características y datos técnicos | - Cuerpo: Polipropileno - Pistón: Sin látex - Método de esterilización del dispositivo: Óxido de etileno |
| Embalaje | Contenido; Graduación; Número de jeringas por caja. 2.5 ML; 0.1 ML; 100. 5 ML; 0.2 ML; 100. 10 ML; 0.5 ML; 100. 20 ML; 1 ML; 80. |
| Esperanza de vida | 5 años a partir de la fecha de fabricación |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Producto sanitario estéril de clase IIA Marcado CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Versión 1.2

15/11/2022 RG