| Designación | Jeringas Luer Lock |
| --- | --- |
| Reference(s) | Contenido 2,5 ML 5 ML 10 ML 20 ML Referencia 3125103 3125105 3125102 3125104 |
| Visual |  |
| Descripción | Jeringas estériles en blísteres individuales, Luer-lock. |
| Características y datos técnicos | Cuerpo: Polipropileno Pistón: Sin látex Método de esterilización del dispositivo: Óxido de etileno |
| Embalaje | Contenido Graduación Número de jeringas por caja 2.5 ML 0.1 ML 100 5 ML 0.2 ML 100 10 ML 0.5 ML 100 20 ML 1 ML 80 |
| Esperanza de vida | 5 años a partir de la fecha de fabricación |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Producto sanitario estéril de clase IIA Marcado CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Versión 1.2

15/11/2022 RG

# Text boxes

FICHA TÉCNICA