FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Manches de pinceaux |
| --- | --- |
| Référence(s) | 3134142 |
| Visuel |  |
| Description | Manches de pinceaux en plastique stérilisables à froid. |
| Caractéristiques et Données techniques | - Stérilisables à froid - Ergonomiques, de préhension facile - Associent une spatule de bouche - Longueur : 147,50 mm (+/- 1 mm) - Polypropylène – 99% - Pigments libres de Cadmium – 1% |
| Packaging | Le sachet de 10 manches de pinceaux |
| Durée de vie | n.a |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la directive 2007/47/CE Fabricant : NOVOBRUSH |

Version 1.1      					Date : Mise à jour 15/11/2022 par RG