FICHA TÉCNICA

| Designación | Mangos y brochitas de pinceles |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3134142 |
| Visual |  |
| Descripción | Porta cepillos de plástico, esterilización en frío. |
| Características y datos técnicos | - Esterilización en frío - Ergonómico, fácil de agarrar - Combina la boca de la espátula - Longitud: 147.50 mm (+/- 1 mm) - Polipropileno - 99% - Pigmentos sin cadmio - 1% |
| Embalaje | - Paquete de 10 contenedores de plástico |
| Esperanza de vida | n.a |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Fabricante: NOVOBRUSH |

Versión 1.1

15/11/2022 RG