

FICHA TECNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **Cánulas Estériles 2,5 mm MEDIBASE (20 + 2 adaptadores)** |
| **Referencia(s)** | 3149405 |
| **UDI-DI** | 03700425946972 |
| **Visual** |  |
| **Descripción** | Cánulas de aspiración quirúrgica estériles de un solo uso con punta removible. |
| **Características y datos técnicos** | Composición: PVC  Cada cánula está empaquetada individualmente en una bolsa estéril: - Higiénico  - Ahorro de tiempo  La forma y longitud de la cánula y la punta ofrecen las siguientes ventajas: - Precisión en la aspiración  - Campos de visión despejados  - Alcanzar áreas más estrechas  La punta es removible, lo que permite cambiar de una aspiración con un diámetro de 2.5 mm (con punta) a un diámetro de 4.8 mm (sin punta).  Cada caja contiene dos adaptadores dobles para la conexión a tubos de 11/16 mm.  Los adaptadores dobles se suministran no estériles y pueden esterilizarse a 134°C.  El método de esterilización es por óxido de etileno. |
| **Embalaje** | Caja de 20 cánulas + 2 doble adaptadores  **Cartón de 20 cajas.** |
| **Duracíon de vida** | 3 años a partir de la fecha de fabricación. |
| **Indicacíon de uso** |  |
| **Informacíon legal** | Medical device Class IIA under the European Directive 93/42/EEC  CE Marking 0197 - TUV RHEINLAND |

Version 1.0 Fecha : Actualización 07/08/2023 par LF