

FICHA TECNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **Cánulas Estériles 2,5 mm MEDIBASE (20 + 2 adaptadores)** |
| **Referencia(s)**  | 3149405 |
| **UDI-DI** | 03700425946972 |
| **Visual** |  |
| **Descripción** | Cánulas de aspiración quirúrgica estériles de un solo uso con punta removible. |
| **Características y datos técnicos** | Composición: PVCCada cánula está empaquetada individualmente en una bolsa estéril:- Higiénico- Ahorro de tiempoLa forma y longitud de la cánula y la punta ofrecen las siguientes ventajas:- Precisión en la aspiración- Campos de visión despejados- Alcanzar áreas más estrechasLa punta es removible, lo que permite cambiar de una aspiración con un diámetro de 2.5 mm (con punta) a un diámetro de 4.8 mm (sin punta).Cada caja contiene dos adaptadores dobles para la conexión a tubos de 11/16 mm.Los adaptadores dobles se suministran no estériles y pueden esterilizarse a 134°C.El método de esterilización es por óxido de etileno. |
| **Embalaje** | Caja de 20 cánulas + 2 doble adaptadores**Cartón de 20 cajas.** |
| **Duracíon de vida** | 3 años a partir de la fecha de fabricación. |
| **Indicacíon de uso** |  |
| **Informacíon legal** | Medical device Class IIA under the European Directive 93/42/EECCE Marking 0197 - TUV RHEINLAND |

Version 1.0 Fecha : Actualización 07/08/2023 par LF