

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Canules Stériles 2,5 mm MEDIBASE (20 canules + 2 adaptateurs)** |
| **Référence(s)** | 3149405 |
| **UDI-DI** | 03700425946972 |
| **Visuel** |  |
| **Description** | Canules d'aspiration chirurgicale stériles à usage unique, embout amovible. |
| **Caractéristiques et Données techniques** | Composition : PVC  Chaque canule est emballée individuellement dans un sachet stérile :  - Hygiénique  - Economie de temps  La forme et la longueur de la canule et de l'embout permettent les avantages suivants :  - Précision de l’aspiration  - Champs de vision dégagés  - Atteinte des zones les plus étroites  L’embout est amovible, permettant de passer d’une aspiration d’un diamètre de 2.5mm (avec embout) à un diamètre de 4.8mm (sans embout)  Chaque boite contient deux doubles adaptateurs pour raccordement aux tuyaux de 11/16mm.  Les double-adaptateurs sont fournis non stériles et sont stérilisables à 134°C  La méthode de stérilisation est par oxyde d’éthylène |
| **Packaging** | Boîte de 20 canules + 2 double adaptateurs  Carton de 20 boites |
| **Durée de vie** | 3 ans à partir de la date de fabrication |
| **Indications d’utilisation** |  |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe IlA sous la directive européenne 93/42/CEE  Marquage CE 0197 – TUV RHEINLAND |

Version 1.0 Date : Mise à jour 14/11/2022 par RG