FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Canules Stériles 2,5 mm MEDIBASE (20 canules + 2 adaptateurs) |
| --- | --- |
| Référence(s) | 3149405 |
| UDI-DI | 03700425946972 |
| Visuel |  |
| Description | Canules d'aspiration chirurgicale stériles à usage unique, embout amovible. |
| Caractéristiques et Données techniques | Composition : PVC Chaque canule est emballée individuellement dans un sachet stérile : - Hygiénique - Economie de temps La forme et la longueur de la canule et de l'embout permettent les avantages suivants : - Précision de l’aspiration - Champs de vision dégagés - Atteinte des zones les plus étroites L’embout est amovible, permettant de passer d’une aspiration d’un diamètre de 2.5mm (avec embout) à un diamètre de 4.8mm (sans embout) Chaque boite contient deux doubles adaptateurs pour raccordement aux tuyaux de 11/16mm. Les double-adaptateurs sont fournis non stériles et sont stérilisables à 134°C La méthode de stérilisation est par oxyde d’éthylène |
| Packaging | Boîte de 20 canules + 2 double adaptateurs Carton de 20 boites |
| Durée de vie | 3 ans à partir de la date de fabrication |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe IlA sous la directive européenne 93/42/CEE Marquage CE 0197 – TUV RHEINLAND |

Version 1.0      					Date : Mise à jour 14/11/2022 par RG